УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО «Бековский пансионат

ветеранов войны и труда»

_________ Л.Г. Артемова

« 12 » января 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: спальный корпус

1.2. Адрес объекта: 442940, Пензенская область, Бековский район,  р.п. Беково, улица Советская, 32г.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа,      1953,7  кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  13710 кв.м

1.4. Год постройки здания 1813г., последнего капитального ремонта -2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2017.,  капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения   Пензенской области «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»,  ГАУСО  ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 442940 Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково,  улица Советская, 32г

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности:  государственная автономная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация:  Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 440008 г.Пенза, ул. Некрасова, 24, тел.8(412)59-54-75; 59-51-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских,  социально-педагогических, социально-правовых) в соответствии с ГОСТ Р 52143

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды старше 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

2.6 Плановая мощность: 120человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Беково»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки:  нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К,О) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полностью  для инвалидов с  нарушением слуха, доступно условно (с помощью сотрудников) с нарушением зрения, с нарушением опорно- двигательного аппарата, колясочников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения: плана

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-И (К,О), ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И(К,О), ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:12.01.2016г

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» января 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: №1 от «12» января 2016г.

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО «Бековский пансионат

ветеранов войны и труда»

_________  Л.Г. Артемова

«12» января 2016г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

| Пензенская область Наименование территориального образования субъекта РФ | «12»января 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: спальный корпус

1.2. Адрес объекта: 442940, Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этаж,   1953,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 13710 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1813, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2017 г. , капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения   Пензенской области «Бековский пансионат ветеранов войны и труда» - ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда »

1.7. Юридический адрес организации: (учреждения): 442940 Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, улица Советская, 32г

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Социальная защита

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Беково»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И ( К,О) | 40 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | 25,26,27,28,29,33,34,35, 36,37,33 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 1,2,10,11,12,21,22,23,24,27а,28а,34,35. |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 3,4,5,6,9,10. |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | 100 |  |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полностью  для инвалидов  с нарушением слуха, доступно условно (с помощью сотрудников) с нарушением зрения, с нарушением опорно- двигательного аппарата, колясочников .

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения: плана

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В ; ДП-И(К,О)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  ДЧ-В; ДП-И(К,О)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.7.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 15.01.2016г.

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

2. Входа(входов) в здание						на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 2 л.

4.Зоны целевого назначения объекта				на 4 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на 1л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора Свистунов Сергей Валентинович  ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующая медицинским отделением Павлова Татьяна Николаевна ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Заведующая хозяйством Меньшова Татьяна Николаевна  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Инженер Свистунов Иван Владимирович ________________						                           (Должность, Ф.И.О.)			Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

Управленческое решение согласовано«____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «12» января 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Спальный  корпус  ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 100 |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия |  | нуждается |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 101 |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия |  | нуждается |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | 102 |  | Нет разметки для транспорта (в том числе для транспорта инвалидов) | К | Обозначить место для стоянки инвалидов | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | удовлетворительное |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к корпусу №1 | ДП-В | 101 |  | Ремонт текущий (нанесение разметки для транспорта инвалидов на стоянке) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию можно считать доступной полностью всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  №1 от «15»января 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Спальный корпус  ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково,  ул. Советская, 32г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Нет пандуса | К | Нуждается в устройстве пандуса | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 40 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-И(К,О) | 40 |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входа в здания можно считать доступными полностью всеми категориями граждан после текущего ремонта.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «15» января  2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Спальный корпус ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 25,26,27, 33,34,35, |  | Ширина коридора не соответствует СниП |  | Увеличение ширины коридора | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 29,28,36,37 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 25,26,27,28,29,33,34,35, 36,37,33 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | 25,26,27,28,29,33, 34,35, 36,37,33 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью  для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития  для инвалидов с нарушением зрения, опорно- двигательного аппарата и колясочников доступно условно.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Жилой корпус №1 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 1,2,10,11,12,21,22,23,24,27а,28а,29а,30. |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 1,2,10,11,12,21, 22,23,24,27а,28а,29а,30. |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью всем.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - |  |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на данном объекте мест приложения труда нет.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1  от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | ДУ |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью  для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития  для инвалидов с нарушением зрения, опорно- двигательного аппарата и колясочников доступно условно.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Жилой корпус №1 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 3,4,5,6, |  | Нет поручней | О, С, К | Установка поручней, | Текущий ремон |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 9,10. |  | Нет поручней | О, С, К | Установка поручней, | Текущий ремон |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | 29 |  |  |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно гигиенические помещения доступны полностью только для  инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно двигательного аппарата и зрения, а также колясочникам доступно условно (с помощью сотрудников).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Жилой корпус №1 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата и колясочников полностью для инвалидов с нарушением зрения доступно частично.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО «Бековский пансионат

ветеранов войны и труда»

_________ Л.Г. Артемова

«12» января 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: столовая

1.2. Адрес объекта: 442940, Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа,  1241,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); -

1.4. Год постройки здания 1813г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2017., капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Пензенской области «Бековский пансионат ветеранов войны и труда» - ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 442940 Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности:  государственное автономное

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация:  Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 440008 г.Пенза, ул. Некрасова, 24, тел.8(412)59-54-75; 59-51-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: социальные услуги, медицинские услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

2.6 Плановая мощность: 120 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Беково»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -  100 м

3.2.2 время движения (пешком) -5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки:  нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К,О) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полнотью  для инвалидов с нарушением слуха, доступно условно (с помощью сотрудников) с нарушением зрения, с нарушением опорно- двигательного аппарата, колясочников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения не возможны |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения: плана

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В; ДП-И(Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В; ДП-И(Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:12.01.2016г

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» января 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: №2 от «12» января 2016г.

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО «Бековский пансионат

ветеранов войны и труда»

_________ Л.Г. Артемова

«12» января 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

| Пензенская область Наименование территориального образования субъекта РФ | «12»января 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: столовая

1.2. Адрес объекта: 442940, Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание:  2 этажа,  1241,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да -

1.4. Год постройки здания: 1813, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Пензенской области «Бековский пансионат ветеранов войны и труда» - ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

1.7. Юридический адрес организации: (учреждения): 442940 Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Социальные услуги, медицинские услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Беково»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  100 м

3.2.2 время движения (пешком) - 5мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К,О) | 40 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | 25,26,27,28,29,33,34,35, 36,37,33 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 1,2,10,11,12,21,22,23,24,27а,28а,34,35. |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 3,4,5,6,9,10. |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полнотью  для инвалидов с нарушением умственного развития и с нарушением слуха, доступно условно (с помощью сотрудников) с нарушением зрения, с нарушением опорно- двигательного аппарата, колясочников .

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения: плана

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(Г,У); ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И(Г,У); ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.7.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 12.01.2016г.

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 2 л.

2. Входа(входов) в здание						на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 2 л.

4.Зоны целевого назначения объекта				на 4 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора Свистунов Сергей Валентинович  ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующая медицинским отделением Павлова Татьяна Николаевна ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Заведующая хозяйством Меньшова Татьяна Николаевна  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Инженер Свистунов Иван Владимирович ________________						(Должность, Ф.И.О.)			              (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

Управленческое решение согласовано«____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» января 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Столовая ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда» »

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская,32 г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 100 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 101 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к корпусу №1 | ДП-В |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию можно считать доступной полностью всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  №2от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Столовая  ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда »

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Нет пандуса | К | Нуждается в устройстве пандуса | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 40 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-И(Г,У,О,С) | 40 |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входа в здания можно считать доступными полностью всеми категориями граждан после текущего ремонта.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» января  2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Столовая  ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 25,26,27, 3233,34, |  | Ширина коридора не соответствует СниП |  | Увеличение ширины коридора | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 29,28,35,36. |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 25,26,27,28,29,32,33,34,35, 36. |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | 25,26,27,28,29, 32,33,34,35, 36. |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью  для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития  для инвалидов с нарушением зрения, опорно- двигательного аппарата и колясочников доступно условно.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Столовая  ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 12а,21,26. |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 12а,21,26. |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью всем.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - |  |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на данном объекте мест приложения труда нет.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1  от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | ДУ |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью  для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития  для инвалидов с нарушением зрения, опорно- двигательного аппарата и колясочников доступно условно.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Столовая  ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 3,4,5,6,17,18. |  | Нет поручней | О, С, К | Установка поручней, | Текущий ремон |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 8,9,10. |  | Нет поручней | О, С, К | Установка поручней, | Текущий ремон |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно гигиенические помещения доступны полностью только для  инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно двигательного аппарата и зрения, а также колясочникам доступно условно (с помощью сотрудников).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №2 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Столовая ГАУСО ПО «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»

Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата и колясочников полностью для инвалидов с нарушением зрения доступно частично.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО

«Грабовского ПНИ»

_________Ю.И.Ефимов

«20» января 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: корпус №3

1.2. Адрес объекта: 442 770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2этажа, 722,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 29765 кв.м

1.4. Год постройки здания 1900г., последнего капитального ремонта 2000г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ,капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения  Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» - ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности:  государственное

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация:  Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 440008 г.Пенза, ул. Некрасова, 24, тел.8(412)59-54-75; 59-51-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: социальные услуги, медицинские услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность:

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Грабово» ; «Пенза-Вазерки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки:  нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полнотью  для всех

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | не нуждается |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ:

в рамках исполнения:

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:12.01.2016г

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» января 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: №2 от «12» января 2016г.

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО

«Грабовского ПНИ»

_________Ю.И.Ефимов

«12» января 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3

| пензенская область Наименование территориального образования субъекта РФ | «12» января 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: корпус №3

1.2. Адрес объекта: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, ул.Центральная 180.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этаж, 722,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 29765 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1900, последнего капитального ремонта 2000

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения  Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» - ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации: (учреждения) 442770 Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация  предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, оказание медицинских услуг.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Грабово», Пенза – Вазерки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  - 100 м

3.2.2 время движения (пешком) - 5мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет -  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | 40 |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | 25 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | 6,21,19,15,16 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 22,3,17,9,13,14 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | 8,7 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен полностью для всех

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ _____________________________________________________

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1л.

2. Входа(входов) в здание						на 1л.

3. Путей движения в здании					на 1л.

4.Зоны целевого назначения объекта				на 3л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на 1л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора Свистунов Сергей Валентинович  ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующая медицинским отделением Павлова Татьяна Николаевна ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Заведующая хозяйством Меньшова Татьяна Николаевна  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Инженер Свистунов Иван Владимирович ________________						(Должность, Ф.И.О.)			              (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

Управленческое решение согласовано«____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией(название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Жилой корпус №3 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 40 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет | С | Не нуждается |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к корпусу №1 | ДП-В | 40 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию  доступна полностью всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Жилой корпус №3 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 25 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-В | 25 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание можно считать доступным полностью всеми категориями граждан.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3от «12»января 2016 г..

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Жилой корпус №3 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 6,21,19,15,16 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  | Не нуждается |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  | Не нуждается |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-В |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны полностью всем.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Корпус №3 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 13,14,3,17,9 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 22 | - | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью всем.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - |  |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на данном объекте мест приложения труда нет.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - |  |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилых помещений на объекте нет

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Корпус №3  ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 8 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 7 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-В | 8,7 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  санитарно гигиенические помещения  полностью доступны для всех категорий инвалидов

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Корпус №3  ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-В |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации доступна для всех категорий инвалидов.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО

«Грабовского ПНИ»

_________Ю.И.Ефимов

«20» января 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: спальный корпус №4

1.2. Адрес объекта: 442 770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 820,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 29765 кв.м

1.4. Год постройки здания 1969г., последнего капитального ремонта 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2017г, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения  Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» - ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности:  государственное

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация:  Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 440008 г.Пенза, ул. Некрасова, 24, тел.8(412)59-54-75; 59-51-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: социальные услуги, медицинские услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 176 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Грабово» ; «Пенза-Вазерки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки:  нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полнотью  для инвалидов с нарушением умственного развития и с нарушением слуха, доступно условно (с помощью сотрудников) с нарушением зрения, с нарушением опорно- двигательного аппарата, колясочников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения не возможны |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения: плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(Г,У); ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И(Г,У); ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:12.01.2016г

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» января 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: №4 от «12» января 2016г.

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО

«Грабовского ПНИ»

_________Ю.И.Ефимов

«12» января 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 4

| Пензенская область Наименование территориального образования субъекта РФ | «12» января 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Спальный корпус №4

1.2. Адрес объекта: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, ул.Центральная 180.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 820,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 29765 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1969, последнего капитального ремонта 2013г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г, капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения  Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» - ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации: (учреждения): 442770 Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Социальные услуги, медицинские услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Грабово», Пенза – Вазерки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  150 м

3.2.2 время движения (пешком) 8мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | 1 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | 3,2,7 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | 8,9 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 4,5,6 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полнотью  для инвалидов с нарушением умственного развития и с нарушением слуха, доступно условно (с помощью сотрудников) с нарушением зрения, с нарушением опорно- двигательного аппарата, колясочников .

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения не возможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения: плана

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(Г,У); ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И(Г,У); ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.7.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 12.01.2016г.

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

2. Входа(входов) в здание						на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 2 л.

4.Зоны целевого назначения объекта				на 3л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора Свистунов Сергей Валентинович  ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующая медицинским отделением Павлова Татьяна Николаевна ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Заведующая хозяйством Меньшова Татьяна Николаевна  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Инженер Свистунов Иван Владимирович ________________						(Должность, Ф.И.О.)			              (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

Управленческое решение согласовано«____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4от «12» января 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Жилой корпус №4 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 101 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к корпусу №1 | ДП-В | 1,101 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию можно считать доступной полностью всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  №4 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Жилой корпус №4 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 1 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 1 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-В | 1 |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание можно считать доступными полностью всеми категориями граждан

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «12» января  2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Жилой корпус №4 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3,2 |  | Нет поручней | С, О | Установка поручней | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 10. |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Нет подъемника | К | ТСР | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 3,210 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | 3,2,10 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью  для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития  для инвалидов с нарушением зрения, опорно - двигательного аппарата и колясочников доступно условно.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №4 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Жилой корпус №4 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 9 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 11 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 9 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью всем.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №4 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - |  |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на данном объекте мест приложения труда нет.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №4  от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть | 8 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | ДЧ-В | 8 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения доступны частично всем категориям инвалидов.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №4 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Жилой корпус №4 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 4,5, |  | Нет поручней | О, С, К | Установка поручней, | Текущий ремон |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 6 |  | Нет поручней | О, С, К | Установка поручней, | Текущий ремон |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ | 4,5,6 |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно гигиенические помещения доступны полностью только для  инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата и зрения, а также колясочникам доступно условно (с помощью сотрудников).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №4 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Жилой корпус №4 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата и колясочников полностью для инвалидов с нарушением зрения доступно частично.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО

«Грабовского ПНИ»

_________Ю.И.Ефимов

«20» января 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: спальный корпус №5

1.2. Адрес объекта: 442 770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этаж, 744,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 29765 кв.м

1.4. Год постройки здания 2001г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2017г, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения  Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» - ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности:  государственное

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация:  Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 440008 г.Пенза, ул. Некрасова, 24, тел.8(412)59-54-75; 59-51-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: социальные услуги, медицинские услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 110человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Грабово» ; «Пенза-Вазерки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки:  нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И(У, Г, О, С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полнотью  для инвалидов с нарушением умственного развития и с нарушением слуха, доступно условно (с помощью сотрудников) с нарушением зрения, с нарушением опорно- двигательного аппарата, колясочников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения не возможны |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения: плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(Г,У); ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И(Г,У); ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:12.01.2016г

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» января 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: №5 от «12» января 2016г.

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО

«Грабовского ПНИ»

_________Ю.И.Ефимов

«12» января 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 5

| Пензенская область Наименование территориального образования субъекта РФ | «12» января 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: спальный корпус №5

1.2. Адрес объекта: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, ул.Центральная 180.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этаж, 744,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 29765 кв.м

1.4. Год постройки здания: 2001г, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г,

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения  Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» - ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации: (учреждения): 442770 Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Социальные услуги, медицинские услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Грабово», Пенза – Вазерки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И(У, Г, О, С) | 45 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | 1эт 24,20,14,6,21,15,7 2,3-эт 25,14,11,7,3 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 1эт 1,11,12,13,16,17,18,19,22,23,32,33,42,43 2,3эт 1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,3032,27,26,24,23,22 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 1эт 2,3,4,8,9,25,26,27,28,29,30,39,3741,40 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно полнотью  для инвалидов с нарушением умственного развития и с нарушением слуха, доступно условно (с помощью сотрудников) с нарушением зрения, с нарушением опорно- двигательного аппарата, колясочников .

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения не возможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2016-2018

в рамках исполнения: плана

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И(Г,У); ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И(Г,У); ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.7.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 12.01.2016г.

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

2. Входа(входов) в здание						на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 2 л.

4.Зоны целевого назначения объекта				на 3 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора Свистунов Сергей Валентинович  ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующая медицинским отделением Павлова Татьяна Николаевна ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Заведующая хозяйством Меньшова Татьяна Николаевна  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Инженер Свистунов Иван Владимирович ________________						(Должность, Ф.И.О.)			              (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

Управленческое решение согласовано«____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5 от «12» января 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Жилой корпус №5 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 101 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к корпусу №1 | ДП-В | 101,1 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию можно считать доступной полностью всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  №5 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Жилой корпус №5 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 1 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | 1 |  | Нет пандуса |  | Устройство пандуса | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 7,15,21 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-И (У, Г, О, С) | 1 |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью для  инвалидов с нарушением слуха, нарушением  умственного развития, опорно-двигательного аппарата и зрения для колясочников доступно условно (с помощью сотрудников интерната).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5 от «12» января  2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Жилой корпус №5 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 1эт 24,20,14,6,21,15,7 2,3-эт 25,14,11,7,3 3,2 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 10. |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Нет подъемника | К | ТСР | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 1эт 24,20,14,6,21,15,7 2,3-эт 25,14,11,7,3 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | 1эт 24,20,14,6,21,15,7 2,3-эт 25,14,11,7,3 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью  для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития  для инвалидов с нарушением зрения, опорно - двигательного аппарата и колясочников доступно условно.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №5 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Жилой корпус №5 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 32, 17,42 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 16 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 32,17,42 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью всем.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №5 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - |  |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на данном объекте мест приложения труда нет.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №4  от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | ДП-В | 1эт 1,11,12,13,16,18,19,22,23,33,43 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения доступны полностью всем категориям инвалидов.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №5 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Жилой корпус №5 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 4,5, |  | Нет поручней | О, С, К | Установка поручней, | Текущий ремон |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 6 |  | Нет поручней | О, С, К | Установка поручней, | Текущий ремон |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ | 4,5,6 |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно гигиенические помещения доступны полностью только для  инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата и зрения, а также колясочникам доступно условно (с помощью сотрудников).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №5 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Жилой корпус №5 ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата и колясочников полностью для инвалидов с нарушением зрения доступно частично.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО

«Грабовского ПНИ»

_________Ю.И.Ефимов

«20» января 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: баня

1.2. Адрес объекта: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, ул.Центральная 180.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 185,44 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 29765 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1969, последнего капитального ремонта -2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения  Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» - ГУУСО ПО «Грабовский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 440018 г.Пенза, ул. Некрасова, 24, тел.8(412)59-54-75; 59-51-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: помывка инвалидов

2.3 Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 40 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Грабово»; «Пенза-Вазерки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно полностью для  инвалидов с нарушением слуха, нарушением  умственного развития, для  инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и колясочников на данный момент доступно условно (с помощью сотрудников интерната).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | не нуждается |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт. |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2016-2018гг.

в рамках исполнения  плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

согласование на Комиссии не требуется:

4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 12.01.2016г.

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» января 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № 7акта  от «12»января   2016 г.

3. Решения Комиссии __________________________от «____» ____________ 20____ г

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО ПО

«Грабовского ПНИ»

_________Ю.И.Ефимов

«12» января 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 6

| Пензенская область Наименование территориального образования субъекта РФ | «12» января 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: баня

1.2. Адрес объекта: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, ул.Центральная 180.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 185,44 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 29765 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1969, последнего капитального ремонта -2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения  Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат» - ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ»

1.7. Юридический адрес организации: (учреждения) 442770 Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Центральная 180

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация  помывка инвалидов

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут пассажирского автобуса «Пенза  – Грабово», Пенза – Вазерки»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта       100 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки:   нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути:   Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | 101 |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | 7 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | 5,6 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г,У) | 1 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У) | 7 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | 100 |  |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно полностью для  инвалидов с нарушением слуха, нарушением  умственного развития, для  инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, колясочников доступно условно (с помощью сотруднико интерната).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремот. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Все зоны и участки | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2016-2018гг.

в рамках исполнения  плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

согласование на Комиссии не требуется:

4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 12.01.2016г.

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

2. Входа(входов) в здание						на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 1 л.

4.Зоны целевого назначения объекта				на 3 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора Свистунов Сергей Валентинович  ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующая медицинским отделением Павлова Татьяна Николаевна ____________

(Должность, Ф.И.О.)				        (Подпись)

Заведующая хозяйством Меньшова Татьяна Николаевна  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Инженер Свистунов Иван Владимирович ________________						(Должность, Ф.И.О.)			              (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										(Подпись)

Управленческое решение согласовано«____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией(название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Баня ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 100 |  | Замечаний нет |  | нет |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 101 |  | Замечаний нет |  | нет |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к корпусу №1 | ДП-В |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию доступна полностью всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №6 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Баня ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 7 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 2.5 | Тамбур | 6 |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-В |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью всем

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от «12»января 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Баня ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | Не нуждается |  | Не нуждается |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Не нуждается |  | Не нуждается |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 3,4,5,6 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-В |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути  движения внутри здания доступны полностью всем.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №6 от «12»января  2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Баня ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 1 | - | Нет поручней |  | Установка поручней | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет поручней |  | Установка поручней | Текущий ремонт |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г.У) |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью для  инвалидов с нарушением слуха, нарушением  умственного развития, для  инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, колясочников доступно условно (с помощью сотруднико интерната).

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №6 от «12»января  2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - |  |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №6 от «12»января  2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №6 от «12»января  2016 г.г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Баня ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 1 |  | Нет поручней | О, С, Г | Установка поручней | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 4 |  | Нарушений и замечаний нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-И (Г,У) |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью для  инвалидов с нарушением слуха, нарушением  умственного развития, для  инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, колясочников доступно условно (с помощью сотруднико интерната).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №6 от «12»января  2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Баня ГАУСО ПО «Грабовский ПНИ» Пензенская область, Бессоновский район с. Грабово Ул. Центральная 180

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет | К, О, Г, У | Не нуждается |  |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Нарушений и замечаний нет | К, О, С , У | Не нуждается |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Нарушений и замечаний нет | С | Установка поручней и тактильных покрытий | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте доступно частично.